## Sheet1
|  | Unit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064
|  |  | Pre-Ops | Pre-Ops | Pre-Ops | Constr | Constr | Constr | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Post-Ops | Post-Ops | Post-Ops | Post-Ops | Post-Ops | Post-Ops | Post-Ops | Post-Ops | Post-Ops | Post-Ops | Post-Ops | Post-Ops
Foundation & Cables - Investment Costs |  |  | 2023: -594632052; 2024: -1213049386.08; 2025: -1237310373.8016
Turbines - Investment Costs |  |  | 2023: -697667148; 2024: -1423240981.92; 2025: -1451705801.5584
Wind energy source & Transport - Investment Costs |  |  | 2023: -1292299200; 2024: -2636290368; 2025: -2689016175.36
AC Substation - Investment Costs |  |  | 2023: -146452212; 2024: -298762512.48; 2025: -304737762.7296
DC Collection Cable - Investment Costs |  |  | 2023: -287722008; 2024: -586952896.32; 2025: -598691954.2464
AC Substation & Transport - Investment Costs |  |  | 2023: -2064598932; 2024: -4211781821.28; 2025: -4296017457.7056
DCAC Converter - Investment Costs |  |  | 2023: -22691124; 2024: -46289892.96; 2025: -47215690.8192
Mainland - Investment Costs |  |  | 2023: -3672000; 2024: -7490880; 2025: -7640697.6
Electricity - Investment Costs |  |  | 2023: -26363124; 2024: -53780772.96; 2025: -54856388.4192
Foundation & Cables - Yearly Variable Costs | [8 empty] | -49439955.9618 | -50428755.081 | -51437330.1826 | -52466076.7863 | -53515398.322 | -54585706.2884 | -55677420.4142 | -56790968.8225 | -57926788.1989 | -59085323.9629 | -60267030.4422 | -61472371.051 | -62701818.472 | -63955854.8415 | -65234971.9383 | -66539671.3771 | -67870464.8046 | -69227874.1007 | -70612431.5827 | -72024680.2144 | -73465173.8187 | -74934477.295 | -76433166.8409 | -77961830.1778 | -79521066.7813 | -81111488.1169 | -82733717.8793
Turbines - Yearly Variable Costs | [8 empty] | -116013366.4409 | -118333633.7697 | -120700306.4451 | -123114312.574 | -125576598.8255 | -128088130.802 | -130649893.418 | -133262891.2864 | -135928149.1121 | -138646712.0944 | -141419646.3362 | -144248039.263 | -147133000.0482 | -150075660.0492 | -153077173.2502 | -156138716.7152 | -159261491.0495 | -162446720.8705 | -165695655.2879 | -169009568.3936 | -172389759.7615 | -175837554.9568 | -179354306.0559 | -182941392.177 | -186600220.0205 | -190332224.421 | -194138868.9094
Wind energy source & Transport - Yearly Variable Costs | [8 empty] | -214893278.3644 | -219191143.9317 | -223574966.8103 | -228046466.1465 | -232607395.4695 | -237259543.3789 | -242004734.2464 | -246844828.9314 | -251781725.51 | -256817360.0202 | -261953707.2206 | -267192781.365 | -272536636.9923 | -277987369.7322 | -283547117.1268 | -289218059.4693 | -295002420.6587 | -300902469.0719 | -306920518.4533 | -313058928.8224 | -319320107.3988 | -325706509.5468 | -332220639.7378 | -338865052.5325 | -345642353.5832 | -352555200.6548 | -359606304.6679
AC Substation - Yearly Variable Costs |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24353180.7188 | -24840244.3332 | -25337049.2199 | -25843790.2043 | -26360666.0084 | -26887879.3285 | -27425636.9151 | -27974149.6534 | -28533632.6465 | -29104305.2994 | -29686391.4054 | -30280119.2335 | -30885721.6182 | -31503436.0505 | -32133504.7715 | -32776174.867 | -33431698.3643 | -34100332.3316 | -34782338.9782 | -35477985.7578 | -36187545.4729 | -36911296.3824 | -37649522.31 | -38402512.7562 | -39170563.0114 | -39953974.2716 | -40753053.757 | 0 | 0 | 0
DC Collection Cable - Yearly Variable Costs |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47844590.1357 | -48801481.9384 | -49777511.5772 | -50773061.8087 | -51788523.0449 | -52824293.5058 | -53880779.3759 | -54958394.9634 | -56057562.8627 | -57178714.12 | -58322288.4024 | -59488734.1704 | -60678508.8538 | -61892079.0309 | -63129920.6115 | -64392519.0238 | -65680369.4042 | -66993976.7923 | -68333856.3282 | -69700533.4547 | -71094544.1238 | -72516435.0063 | -73966763.7064 | -75446098.9805 | -76955020.9602 | -78494121.3794 | -80064003.8069 | 0 | 0 | 0
AC Substation & Transport - Yearly Variable Costs |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -343317114.9569 | -350183457.2561 | -357187126.4012 | -364330868.9292 | -371617486.3078 | -379049836.0339 | -386630832.7546 | -394363449.4097 | -402250718.3979 | -410295732.7659 | -418501647.4212 | -426871680.3696 | -435409113.977 | -444117296.2565 | -452999642.1817 | -462059635.0253 | -471300827.7258 | -480726844.2803 | -490341381.1659 | -500148208.7892 | -510151172.965 | -520354196.4243 | -530761280.3528 | -541376505.9599 | -552204036.0791 | -563248116.8007 | -574513079.1367 | 0 | 0 | 0
DCAC Converter - Yearly Variable Costs | [8 empty] | -3773251.6016 | -3848716.6336 | -3925690.9663 | -4004204.7856 | -4084288.8813 | -4165974.659 | -4249294.1521 | -4334280.0352 | -4420965.6359 | -4509384.9486 | -4599572.6476 | -4691564.1005 | -4785395.3825 | -4881103.2902 | -4978725.356 | -5078299.8631 | -5179865.8604 | -5283463.1776 | -5389132.4411 | -5496915.09 | -5606853.3918 | -5718990.4596 | -5833370.2688 | -5950037.6742 | -6069038.4276 | -10156038.8415 | -10359159.6184 | 0 | 0 | 0
Mainland - Yearly Variable Costs | [8 empty] | -2035359.7117 | -2076066.906 | -2117588.2441 | -2159940.009 | -2203138.8091 | -2247201.5853 | -2292145.617 | -2337988.5294 | -2384748.3 | -2432443.266 | -2481092.1313 | -2530713.9739 | -2581328.2534 | -2632954.8185 | -2685613.9148 | -2739326.1931 | -2794112.717 | -2849994.9713 | -2906994.8707 | -2965134.7682 | -3024437.4635 | -3084926.2128 | -3146624.7371 | -3209557.2318 | -3273748.3764 | -3339223.344 | -3406007.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electricity - Yearly Variable Costs | [8 empty] | -5808611.3133 | -5924783.5396 | -6043279.2104 | -6164144.7946 | -6287427.6905 | -6413176.2443 | -6541439.7692 | -6672268.5646 | -6805713.9358 | -6941828.2146 | -7080664.7789 | -7222278.0744 | -7366723.6359 | -7514058.1086 | -7664339.2708 | -7817626.0562 | -7973978.5774 | -8133458.1489 | -8296127.3119 | -8462049.8581 | -8631290.8553 | -8803916.6724 | -8979995.0058 | -9159594.9059 | -9342786.8041 | -13495262.1855 | -13765167.4292 | 0 | 0
Foundation & Cables - Insurance Costs | [8 empty] | -16479985.3206 | -16809585.027 | -17145776.7275 | -17488692.2621 | -17838466.1073 | -18195235.4295 | -18559140.1381 | -18930322.9408 | -19308929.3996 | -19695107.9876 | -20089010.1474 | -20490790.3503 | -20900606.1573 | -21318618.2805 | -21744990.6461 | -22179890.459 | -22623488.2682 | -23075958.0336 | -23537477.1942 | -24008226.7381 | -24488391.2729 | -24978159.0983 | -25477722.2803 | -25987276.7259 | -26507022.2604 | -27037162.7056 | -27577905.9598
Turbines - Insurance Costs | [8 empty] | -19335561.0735 | -19722272.295 | -20116717.7408 | -20519052.0957 | -20929433.1376 | -21348021.8003 | -21774982.2363 | -22210481.8811 | -22654691.5187 | -23107785.3491 | -23569941.056 | -24041339.8772 | -24522166.6747 | -25012610.0082 | -25512862.2084 | -26023119.4525 | -26543581.8416 | -27074453.4784 | -27615942.548 | -28168261.3989 | -28731626.6269 | -29306259.1595 | -29892384.3426 | -30490232.0295 | -31100036.6701 | -31722037.4035 | -32356478.1516
Wind energy source & Transport - Insurance Costs | [8 empty] | -35815546.3941 | -36531857.3219 | -37262494.4684 | -38007744.3578 | -38767899.2449 | -39543257.2298 | -40334122.3744 | -41140804.8219 | -41963620.9183 | -42802893.3367 | -43658951.2034 | -44532130.2275 | -45422772.8321 | -46331228.2887 | -47257852.8545 | -48203009.9116 | -49167070.1098 | -50150411.512 | -51153419.7422 | -52176488.1371 | -53220017.8998 | -54284418.2578 | -55370106.623 | -56477508.7554 | -57607058.9305 | -58759200.1091 | -59934384.1113
AC Substation - Insurance Costs |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -4058863.4531 | -4140040.7222 | -4222841.5366 | -4307298.3674 | -4393444.3347 | -4481313.2214 | -4570939.4858 | -4662358.2756 | -4755605.4411 | -4850717.5499 | -4947731.9009 | -5046686.5389 | -5147620.2697 | -5250572.6751 | -5355584.1286 | -5462695.8112 | -5571949.7274 | -5683388.7219 | -5797056.4964 | -5912997.6263 | -6031257.5788 | -6151882.7304 | -6274920.385 | -6400418.7927 | -6528427.1686 | -6658995.7119 | -6792175.6262 | 0 | 0 | 0
DC Collection Cable - Insurance Costs |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -7974098.356 | -8133580.3231 | -8296251.9295 | -8462176.9681 | -8631420.5075 | -8804048.9176 | -8980129.896 | -9159732.4939 | -9342927.1438 | -9529785.6867 | -9720381.4004 | -9914789.0284 | -10113084.809 | -10315346.5052 | -10521653.4353 | -10732086.504 | -10946728.234 | -11165662.7987 | -11388976.0547 | -11616755.5758 | -11849090.6873 | -12086072.501 | -12327793.9511 | -12574349.8301 | -12825836.8267 | -13082353.5632 | -13344000.6345 | 0 | 0 | 0
AC Substation & Transport - Insurance Costs |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -12032961.8091 | -12273621.0453 | -12519093.4662 | -12769475.3355 | -13024864.8422 | -13285362.1391 | -13551069.3818 | -13822090.7695 | -14098532.5849 | -14380503.2366 | -14668113.3013 | -14961475.5673 | -15260705.0787 | -15565919.1802 | -15877237.5638 | -16194782.3151 | -16518677.9614 | -16849051.5206 | -17186032.5511 | -17529753.2021 | -17880348.2661 | -18237955.2314 | -18602714.3361 | -18974768.6228 | -19354263.9953 | -19741349.2752 | -20136176.2607 | 0 | 0 | 0
DCAC Converter - Insurance Costs | [8 empty] | -628875.2669 | -641452.7723 | -654281.8277 | -667367.4643 | -680714.8136 | -694329.1098 | -708215.692 | -722380.0059 | -736827.606 | -751564.1581 | -766595.4413 | -781927.3501 | -797565.8971 | -813517.215 | -829787.5593 | -846383.3105 | -863310.9767 | -880577.1963 | -898188.7402 | -916152.515 | -934475.5653 | -953165.0766 | -972228.3781 | -991672.9457 | -1011506.4046 | -1692673.1403 | -1726526.6031 | 0 | 0 | 0 | 0
Mainland - Insurance Costs | [8 empty] | -101767.9856 | -103803.3453 | -105879.4122 | -107997.0004 | -110156.9405 | -112360.0793 | -114607.2809 | -116899.4265 | -119237.415 | -121622.1633 | -124054.6066 | -126535.6987 | -129066.4127 | -131647.7409 | -134280.6957 | -136966.3097 | -139705.6358 | -142499.7486 | -145349.7435 | -148256.7384 | -151221.8732 | -154246.3106 | -157331.2369 | -160477.8616 | -163687.4188 | -166961.1672 | -170300.3905
Electricity - Insurance Costs | [8 empty] | -730643.2525 | -745256.1176 | -760161.2399 | -775364.4647 | -790871.754 | -806689.1891 | -822822.9729 | -839279.4323 | -856065.021 | -873186.3214 | -890650.0478 | -908463.0488 | -926632.3098 | -945164.956 | -964068.2551 | -983349.6202 | -1003016.6126 | -1023076.9448 | -1043538.4837 | -1064409.2534 | -1085697.4385 | -1107411.3872 | -1129559.615 | -1152150.8073 | -1175193.8234 | -1859634.3075 | -1896826.9936 | 0
Foundation & Cables - OPEX (without decommissioning) | [8 empty] | -65919941.2823 | -67238340.108 | -68583106.9102 | -69954769.0484 | -71353864.4293 | -72780941.7179 | -74236560.5523 | -75721291.7633 | -77235717.5986 | -78780431.9506 | -80356040.5896 | -81963161.4014 | -83602424.6294 | -85274473.122 | -86979962.5844 | -88719561.8361 | -90493953.0728 | -92303832.1343 | -94149908.777 | -96032906.9525 | -97953565.0915 | -99912636.3934 | -101910889.1212 | -103949106.9037 | -106028089.0417 | -108148650.8226 | -110311623.839
Turbines - OPEX (without decommissioning) | [8 empty] | -135348927.5144 | -138055906.0647 | -140817024.1859 | -143633364.6697 | -146506031.9631 | -149436152.6023 | -152424875.6544 | -155473373.1675 | -158582840.6308 | -161754497.4434 | -164989587.3923 | -168289379.1401 | -171655166.7229 | -175088270.0574 | -178590035.4585 | -182161836.1677 | -185805072.8911 | -189521174.3489 | -193311597.8359 | -197177829.7926 | -201121386.3884 | -205143814.1162 | -209246690.3985 | -213431624.2065 | -217700256.6906 | -222054261.8244 | -226495347.0609
AC Substation - OPEX (without decommissioning) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -28412044.172 | -28980285.0554 | -29559890.7565 | -30151088.5716 | -30754110.3431 | -31369192.5499 | -31996576.4009 | -32636507.929 | -33289238.0875 | -33955022.8493 | -34634123.3063 | -35326805.7724 | -36033341.8878 | -36754008.7256 | -37489088.9001 | -38238870.6781 | -39003648.0917 | -39783721.0535 | -40579395.4746 | -41390983.3841 | -42218803.0518 | -43063179.1128 | -43924442.695 | -44802931.5489 | -45698990.1799 | -46612969.9835 | -47545229.3832 | 0 | 0 | 0
DC Collection Cable - OPEX (without decommissioning) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -55818688.4917 | -56935062.2615 | -58073763.5067 | -59235238.7769 | -60419943.5524 | -61628342.4234 | -62860909.2719 | -64118127.4574 | -65400490.0065 | -66708499.8066 | -68042669.8028 | -69403523.1988 | -70791593.6628 | -72207425.5361 | -73651574.0468 | -75124605.5277 | -76627097.6383 | -78159639.591 | -79722832.3829 | -81317289.0305 | -82943634.8111 | -84602507.5073 | -86294557.6575 | -88020448.8106 | -89780857.7868 | -91576474.9426 | -93408004.4414 | 0 | 0 | 0
DCAC Converter - OPEX (without decommissioning) | [8 empty] | -4402126.8685 | -4490169.4059 | -4579972.794 | -4671572.2499 | -4765003.6949 | -4860303.7688 | -4957509.8442 | -5056660.041 | -5157793.2419 | -5260949.1067 | -5366168.0888 | -5473491.4506 | -5582961.2796 | -5694620.5052 | -5808512.9153 | -5924683.1736 | -6043176.8371 | -6164040.3738 | -6287321.1813 | -6413067.6049 | -6541328.957 | -6672155.5362 | -6805598.6469 | -6941710.6198 | -7080544.8322 | -11848711.9818 | -12085686.2214 | 0 | 0 | 0
Mainland - OPEX (without decommissioning) | [8 empty] | -2137127.6973 | -2179870.2513 | -2223467.6563 | -2267937.0094 | -2313295.7496 | -2359561.6646 | -2406752.8979 | -2454887.9558 | -2503985.715 | -2554065.4293 | -2605146.7378 | -2657249.6726 | -2710394.6661 | -2764602.5594 | -2819894.6106 | -2876292.5028 | -2933818.3528 | -2992494.7199 | -3052344.6143 | -3113391.5066 | -3175659.3367 | -3239172.5234 | -3303955.9739 | -3370035.0934 | -3437435.7952 | -3506184.5112 | -3576308.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Foundation & Cables - Decommissioning Costs |  |  | 2052: -1930453417.1831
Turbines - Decommissioning Costs |  |  | 2052: -517703650.425
Wind energy source & Transport - Decommissioning Costs |  |  | 2052: -2448157067.6081
AC Substation - Decommissioning Costs |  |  | 2052: -271687025.0468
DC Collection Cable - Decommissioning Costs |  |  | 2052: -533760025.3796
AC Substation & Transport - Decommissioning Costs |  |  | 2052: -805447050.4265
DCAC Converter - Decommissioning Costs | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48611418.9065 | 0 | 0 | 0 | -86326330.1529
Mainland - Decommissioning Costs |  |  | 2052: -340600.7811
Electricity - Decommissioning Costs | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48611418.9065 | 0 | 0 | 0 | -86666930.934
AC Substation - OPEX | [8 empty] | -28412044.172 | -28980285.0554 | -29559890.7565 | -30151088.5716 | -30754110.3431 | -31369192.5499 | -31996576.4009 | -32636507.929 | -33289238.0875 | -33955022.8493 | -34634123.3063 | -35326805.7724 | -36033341.8878 | -36754008.7256 | -37489088.9001 | -38238870.6781 | -39003648.0917 | -39783721.0535 | -40579395.4746 | -41390983.3841 | -42218803.0518 | -43063179.1128 | -43924442.695 | -44802931.5489 | -45698990.1799 | -46612969.9835 | -319232254.43
DC Collection Cable - OPEX | [8 empty] | -55818688.4917 | -56935062.2615 | -58073763.5067 | -59235238.7769 | -60419943.5524 | -61628342.4234 | -62860909.2719 | -64118127.4574 | -65400490.0065 | -66708499.8066 | -68042669.8028 | -69403523.1988 | -70791593.6628 | -72207425.5361 | -73651574.0468 | -75124605.5277 | -76627097.6383 | -78159639.591 | -79722832.3829 | -81317289.0305 | -82943634.8111 | -84602507.5073 | -86294557.6575 | -88020448.8106 | -89780857.7868 | -91576474.9426 | -627168029.8211
AC Substation & Transport - OPEX | [8 empty] | -84230732.6636 | -85915347.3169 | -87633654.2632 | -89386327.3485 | -91174053.8955 | -92997534.9734 | -94857485.6729 | -96754635.3863 | -98689728.094 | -100663522.6559 | -102676793.109 | -104730328.9712 | -106824935.5506 | -108961434.2617 | -111140662.9469 | -113363476.2058 | -115630745.7299 | -117943360.6445 | -120302227.8574 | -122708272.4146 | -125162437.8629 | -127665686.6201 | -130219000.3525 | -132823380.3596 | -135479847.9668 | -138189444.9261 | -946400284.2511
DCAC Converter - OPEX | [8 empty] | -4402126.8685 | -4490169.4059 | -4579972.794 | -4671572.2499 | -4765003.6949 | -4860303.7688 | -4957509.8442 | -5056660.041 | -5157793.2419 | -5260949.1067 | -5366168.0888 | -5473491.4506 | -5582961.2796 | -5694620.5052 | -5808512.9153 | -5924683.1736 | -6043176.8371 | -6164040.3738 | -6287321.1813 | -6413067.6049 | -6541328.957 | -6672155.5362 | -55417017.5534 | -6941710.6198 | -7080544.8322 | -11848711.9818 | -98412016.3743
Mainland - OPEX | [8 empty] | -2137127.6973 | -2179870.2513 | -2223467.6563 | -2267937.0094 | -2313295.7496 | -2359561.6646 | -2406752.8979 | -2454887.9558 | -2503985.715 | -2554065.4293 | -2605146.7378 | -2657249.6726 | -2710394.6661 | -2764602.5594 | -2819894.6106 | -2876292.5028 | -2933818.3528 | -2992494.7199 | -3052344.6143 | -3113391.5066 | -3175659.3367 | -3239172.5234 | -3303955.9739 | -3370035.0934 | -3437435.7952 | -3506184.5112 | -3916908.9825
Electricity - OPEX | [8 empty] | -6539254.5658 | -6670039.6572 | -6803440.4503 | -6939509.2593 | -7078299.4445 | -7219865.4334 | -7364262.742 | -7511547.9969 | -7661778.9568 | -7815014.536 | -7971314.8267 | -8130741.1232 | -8293355.9457 | -8459223.0646 | -8628407.5259 | -8800975.6764 | -8976995.1899 | -9156535.0937 | -9339665.7956 | -9526459.1115 | -9716988.2937 | -9911328.0596 | -58720973.5273 | -10311745.7132 | -10517980.6275 | -15354896.4929 | -102328925.3568
Foundation & Cables - OPEX | [8 empty] | -65919941.2823 | -67238340.108 | -68583106.9102 | -69954769.0484 | -71353864.4293 | -72780941.7179 | -74236560.5523 | -75721291.7633 | -77235717.5986 | -78780431.9506 | -80356040.5896 | -81963161.4014 | -83602424.6294 | -85274473.122 | -86979962.5844 | -88719561.8361 | -90493953.0728 | -92303832.1343 | -94149908.777 | -96032906.9525 | -97953565.0915 | -99912636.3934 | -101910889.1212 | -103949106.9037 | -106028089.0417 | -108148650.8226 | -2040765041.0221
Turbines - OPEX | [8 empty] | -135348927.5144 | -138055906.0647 | -140817024.1859 | -143633364.6697 | -146506031.9631 | -149436152.6023 | -152424875.6544 | -155473373.1675 | -158582840.6308 | -161754497.4434 | -164989587.3923 | -168289379.1401 | -171655166.7229 | -175088270.0574 | -178590035.4585 | -182161836.1677 | -185805072.8911 | -189521174.3489 | -193311597.8359 | -197177829.7926 | -201121386.3884 | -205143814.1162 | -209246690.3985 | -213431624.2065 | -217700256.6906 | -222054261.8244 | -744198997.4859
Wind energy source & Transport - OPEX | [8 empty] | -201268868.7967 | -205294246.1726 | -209400131.0961 | -213588133.718 | -217859896.3924 | -222217094.3202 | -226661436.2066 | -231194664.9308 | -235818558.2294 | -240534929.394 | -245345627.9819 | -250252540.5415 | -255257591.3523 | -260362743.1794 | -265569998.043 | -270881398.0038 | -276299025.9639 | -281825006.4832 | -287461506.6128 | -293210736.7451 | -299074951.48 | -305056450.5096 | -311157579.5198 | -317380731.1102 | -323728345.7324 | -330202912.647 | -2784964038.508
Wind energy source & Transport - Divestment at end of project |  |  | 2052: 661760574.336
AC Substation & Transport - Divestment at end of project |  |  | 2052: 722578787.3772
Electricity - Divestment at end of project |  |  | 2052: 187839744.2541
Revenues
Total hydrogen production |  | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydrogen - Market Price Assumed | 2 | EUR / kg
Project - Sensitivity - Market Price Hydrogen | 100 | %
Revenues - Escalation Factor |  | factor | 1 | 1 | 1 | 1.02 | 1.0404 | 1.0612 | 1.0824 | 1.1041 | 1.1262 | 1.1487 | 1.1717 | 1.1951 | 1.219 | 1.2434 | 1.2682 | 1.2936 | 1.3195 | 1.3459 | 1.3728 | 1.4002 | 1.4282 | 1.4568 | 1.4859 | 1.5157 | 1.546 | 1.5769 | 1.6084 | 1.6406 | 1.6734 | 1.7069 | 1.741 | 1.7758 | 1.8114 | 1.8476 | 1.8845 | 1.9222 | 1.9607 | 1.9999 | 2.0399 | 2.0807 | 2.1223 | 2.1647 | 2.208 | 2.2522
Total Electricity Production |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electricity - Market Price Assumed | 70 | EUR / kWh
Project - Sensitivity - Market Price Electricity | 100 | %
Revenues - Escalation Factor |  | factor | 1 | 1 | 1 | 1.02 | 1.0404 | 1.0612 | 1.0824 | 1.1041 | 1.1262 | 1.1487 | 1.1717 | 1.1951 | 1.219 | 1.2434 | 1.2682 | 1.2936 | 1.3195 | 1.3459 | 1.3728 | 1.4002 | 1.4282 | 1.4568 | 1.4859 | 1.5157 | 1.546 | 1.5769 | 1.6084 | 1.6406 | 1.6734 | 1.7069 | 1.741 | 1.7758 | 1.8114 | 1.8476 | 1.8845 | 1.9222 | 1.9607 | 1.9999 | 2.0399 | 2.0807 | 2.1223 | 2.1647 | 2.208 | 2.2522
Project - Total Revenues |  | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457814142.5937 | 1486970425.4456 | 1516709833.9545 | 1547044030.6336 | 1577984911.2463 | 1609544609.4712 | 1641735501.6607 | 1674570211.6939 | 1708061615.9277 | 1742222848.2463 | 1777067305.2112 | 1812608651.3154 | 1848860824.3418 | 1885838040.8286 | 1923554801.6452 | 1962025897.6781 | 2001266415.6316 | 2041291743.9443 | 2082117578.8231 | 2123759930.3996 | 2166235129.0076 | 2209559831.5878 | 2253751028.2195 | 2298826048.7839 | 2344802569.7596 | 2391698621.1548 | 2439532593.5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energy losses
Total windpark capacity | 3000 | MW
Operational hours per year | 4380 | hours
Wind Energy - production per year | 13140000 | MWh
Wind energy - total production | 354780000 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inter-array cable transport loss | 1% | %
Wind energy to AC substation | 351232200 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 0 | 0 | 0
DC collection cable Transformation loss | 2% | %
AC Substation energy to DCAC station | 344207556 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electricity to grid | 100% | %
Total electricity production | 0 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0