## Sheet1
|  | Unit | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064
|  |  | Pre-Ops | Pre-Ops | Pre-Ops | Constr | Constr | Constr | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Ops | Post-Ops | Post-Ops | Post-Ops | Post-Ops | Post-Ops | Post-Ops | Post-Ops | Post-Ops | Post-Ops | Post-Ops | Post-Ops | Post-Ops
Foundation & Cables - Investment Costs |  |  | 2023: -594632052; 2024: -1213049386.08; 2025: -1237310373.8016
Turbines - Investment Costs |  |  | 2023: -697667148; 2024: -1423240981.92; 2025: -1451705801.5584
Wind energy source & Transport - Investment Costs |  |  | 2023: -1292299200; 2024: -2636290368; 2025: -2689016175.36
AC Substation - Investment Costs |  |  | 2023: -146452212; 2024: -298762512.48; 2025: -304737762.7296
DC Collection Cable - Investment Costs |  |  | 2023: -1918146720; 2024: -3913019308.8; 2025: -3991279694.976
AC Substation & Transport - Investment Costs |  |  | 2023: -2064598932; 2024: -4211781821.28; 2025: -4296017457.7056
DCAC Converter - Investment Costs |  |  | 2023: 0; 2024: 0; 2025: 0
Mainland - Investment Costs |  |  | 2023: -367200000; 2024: -749088000; 2025: -764069760
Electricity - Investment Costs |  |  | 2023: -367200000; 2024: -749088000; 2025: -764069760
Foundation & Cables - Yearly Variable Costs | [8 empty] | -98879911.9235 | -100857510.162 | -102874660.3652 | -104932153.5725 | -107030796.644 | -109171412.5769 | -111354840.8284 | -113581937.645 | -115853576.3979 | -118170647.9258 | -120534060.8843 | -122944742.102 | -125403636.9441 | -127911709.683 | -130469943.8766 | -133079342.7541 | -135740929.6092 | -138455748.2014 | -141224863.1654 | -144049360.4287 | -146930347.6373 | -149868954.5901 | -152866333.6819 | -155923660.3555 | -159042133.5626 | -162222976.2339 | -165467435.7585
Turbines - Yearly Variable Costs | [8 empty] | -116013366.4409 | -118333633.7697 | -120700306.4451 | -123114312.574 | -125576598.8255 | -128088130.802 | -130649893.418 | -133262891.2864 | -135928149.1121 | -138646712.0944 | -141419646.3362 | -144248039.263 | -147133000.0482 | -150075660.0492 | -153077173.2502 | -156138716.7152 | -159261491.0495 | -162446720.8705 | -165695655.2879 | -169009568.3936 | -172389759.7615 | -175837554.9568 | -179354306.0559 | -182941392.177 | -186600220.0205 | -190332224.421 | -194138868.9094
Wind energy source & Transport - Yearly Variable Costs | [8 empty] | -214893278.3644 | -219191143.9317 | -223574966.8103 | -228046466.1465 | -232607395.4695 | -237259543.3789 | -242004734.2464 | -246844828.9314 | -251781725.51 | -256817360.0202 | -261953707.2206 | -267192781.365 | -272536636.9923 | -277987369.7322 | -283547117.1268 | -289218059.4693 | -295002420.6587 | -300902469.0719 | -306920518.4533 | -313058928.8224 | -319320107.3988 | -325706509.5468 | -332220639.7378 | -338865052.5325 | -345642353.5832 | -352555200.6548 | -359606304.6679
AC Substation - Yearly Variable Costs |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24353180.7188 | -24840244.3332 | -25337049.2199 | -25843790.2043 | -26360666.0084 | -26887879.3285 | -27425636.9151 | -27974149.6534 | -28533632.6465 | -29104305.2994 | -29686391.4054 | -30280119.2335 | -30885721.6182 | -31503436.0505 | -32133504.7715 | -32776174.867 | -33431698.3643 | -34100332.3316 | -34782338.9782 | -35477985.7578 | -36187545.4729 | -36911296.3824 | -37649522.31 | -38402512.7562 | -39170563.0114 | -39953974.2716 | -40753053.757 | 0 | 0 | 0
DC Collection Cable - Yearly Variable Costs |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -318963934.2381 | -325343212.9229 | -331850077.1813 | -338487078.7249 | -345256820.2994 | -352161956.7054 | -359205195.8395 | -366389299.7563 | -373717085.7514 | -381191427.4665 | -388815256.0158 | -396591561.1361 | -404523392.3588 | -412613860.206 | -420866137.4101 | -429283460.1583 | -437869129.3615 | -446626511.9487 | -455559042.1877 | -464670223.0315 | -473963627.4921 | -483442900.0419 | -493111758.0428 | -502973993.2036 | -513033473.0677 | -523294142.5291 | -533760025.3796 | 0 | 0 | 0
AC Substation & Transport - Yearly Variable Costs |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -343317114.9569 | -350183457.2561 | -357187126.4012 | -364330868.9292 | -371617486.3078 | -379049836.0339 | -386630832.7546 | -394363449.4097 | -402250718.3979 | -410295732.7659 | -418501647.4212 | -426871680.3696 | -435409113.977 | -444117296.2565 | -452999642.1817 | -462059635.0253 | -471300827.7258 | -480726844.2803 | -490341381.1659 | -500148208.7892 | -510151172.965 | -520354196.4243 | -530761280.3528 | -541376505.9599 | -552204036.0791 | -563248116.8007 | -574513079.1367 | 0 | 0 | 0
DCAC Converter - Yearly Variable Costs | [8 empty] | -3773251.6016 | -3848716.6336 | -3925690.9663 | -4004204.7856 | -4084288.8813 | -4165974.659 | -4249294.1521 | -4334280.0352 | -4420965.6359 | -4509384.9486 | -4599572.6476 | -4691564.1005 | -4785395.3825 | -4881103.2902 | -4978725.356 | -5078299.8631 | -5179865.8604 | -5283463.1776 | -5389132.4411 | -5496915.09 | -5606853.3918 | -5718990.4596 | -5833370.2688 | -5950037.6742 | -6069038.4276 | -10156038.8415 | -10359159.6184 | 0 | 0 | 0
Mainland - Yearly Variable Costs | [8 empty] | -203535971.173 | -207606690.5964 | -211758824.4083 | -215994000.8965 | -220313880.9144 | -224720158.5327 | -229214561.7034 | -233798852.9375 | -238474829.9962 | -243244326.5961 | -248109213.128 | -253071397.3906 | -258132825.3384 | -263295481.8452 | -268561391.4821 | -273932619.3117 | -279411271.698 | -284999497.1319 | -290699487.0746 | -296513476.8161 | -302443746.3524 | -308492621.2794 | -314662473.705 | -320955723.1791 | -327374837.6427 | -333922334.3956 | -340600781.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electricity - Yearly Variable Costs | [8 empty] | -207309222.7745 | -211455407.23 | -215684515.3746 | -219998205.6821 | -224398169.7958 | -228886133.1917 | -233463855.8555 | -238133132.9726 | -242895795.6321 | -247753711.5447 | -252708785.7756 | -257762961.4911 | -262918220.721 | -268176585.1354 | -273540116.8381 | -279010919.1748 | -284591137.5583 | -290282960.3095 | -296088619.5157 | -302010391.906 | -308050599.7441 | -314211611.739 | -320495843.9738 | -326905760.8533 | -333443876.0703 | -344078373.2371 | -350959940.7018 | 0 | 0
Foundation & Cables - Insurance Costs | [8 empty] | -16479985.3206 | -16809585.027 | -17145776.7275 | -17488692.2621 | -17838466.1073 | -18195235.4295 | -18559140.1381 | -18930322.9408 | -19308929.3996 | -19695107.9876 | -20089010.1474 | -20490790.3503 | -20900606.1573 | -21318618.2805 | -21744990.6461 | -22179890.459 | -22623488.2682 | -23075958.0336 | -23537477.1942 | -24008226.7381 | -24488391.2729 | -24978159.0983 | -25477722.2803 | -25987276.7259 | -26507022.2604 | -27037162.7056 | -27577905.9598
Turbines - Insurance Costs | [8 empty] | -19335561.0735 | -19722272.295 | -20116717.7408 | -20519052.0957 | -20929433.1376 | -21348021.8003 | -21774982.2363 | -22210481.8811 | -22654691.5187 | -23107785.3491 | -23569941.056 | -24041339.8772 | -24522166.6747 | -25012610.0082 | -25512862.2084 | -26023119.4525 | -26543581.8416 | -27074453.4784 | -27615942.548 | -28168261.3989 | -28731626.6269 | -29306259.1595 | -29892384.3426 | -30490232.0295 | -31100036.6701 | -31722037.4035 | -32356478.1516
Wind energy source & Transport - Insurance Costs | [8 empty] | -35815546.3941 | -36531857.3219 | -37262494.4684 | -38007744.3578 | -38767899.2449 | -39543257.2298 | -40334122.3744 | -41140804.8219 | -41963620.9183 | -42802893.3367 | -43658951.2034 | -44532130.2275 | -45422772.8321 | -46331228.2887 | -47257852.8545 | -48203009.9116 | -49167070.1098 | -50150411.512 | -51153419.7422 | -52176488.1371 | -53220017.8998 | -54284418.2578 | -55370106.623 | -56477508.7554 | -57607058.9305 | -58759200.1091 | -59934384.1113
AC Substation - Insurance Costs |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4058863.4531 | -4140040.7222 | -4222841.5366 | -4307298.3674 | -4393444.3347 | -4481313.2214 | -4570939.4858 | -4662358.2756 | -4755605.4411 | -4850717.5499 | -4947731.9009 | -5046686.5389 | -5147620.2697 | -5250572.6751 | -5355584.1286 | -5462695.8112 | -5571949.7274 | -5683388.7219 | -5797056.4964 | -5912997.6263 | -6031257.5788 | -6151882.7304 | -6274920.385 | -6400418.7927 | -6528427.1686 | -6658995.7119 | -6792175.6262 | 0 | 0 | 0
DC Collection Cable - Insurance Costs |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53160655.7063 | -54223868.8205 | -55308346.1969 | -56414513.1208 | -57542803.3832 | -58693659.4509 | -59867532.6399 | -61064883.2927 | -62286180.9586 | -63531904.5777 | -64802542.6693 | -66098593.5227 | -67420565.3931 | -68768976.701 | -70144356.235 | -71547243.3597 | -72978188.2269 | -74437751.9915 | -75926507.0313 | -77445037.1719 | -78993937.9153 | -80573816.6737 | -82185293.0071 | -83828998.8673 | -85505578.8446 | -87215690.4215 | -88960004.2299 | 0 | 0 | 0
AC Substation & Transport - Insurance Costs |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57219519.1595 | -58363909.5427 | -59531187.7335 | -60721811.4882 | -61936247.718 | -63174972.6723 | -64438472.1258 | -65727241.5683 | -67041786.3997 | -68382622.1276 | -69750274.5702 | -71145280.0616 | -72568185.6628 | -74019549.3761 | -75499940.3636 | -77009939.1709 | -78550137.9543 | -80121140.7134 | -81723563.5277 | -83358034.7982 | -85025195.4942 | -86725699.4041 | -88460213.3921 | -90229417.66 | -92034006.0132 | -93874686.1334 | -95752179.8561 | 0 | 0 | 0
DCAC Converter - Insurance Costs | [8 empty] | -628875.2669 | -641452.7723 | -654281.8277 | -667367.4643 | -680714.8136 | -694329.1098 | -708215.692 | -722380.0059 | -736827.606 | -751564.1581 | -766595.4413 | -781927.3501 | -797565.8971 | -813517.215 | -829787.5593 | -846383.3105 | -863310.9767 | -880577.1963 | -898188.7402 | -916152.515 | -934475.5653 | -953165.0766 | -972228.3781 | -991672.9457 | -1011506.4046 | -1692673.1403 | -1726526.6031 | 0 | 0 | 0 | 0
Mainland - Insurance Costs | [8 empty] | -10176798.5586 | -10380334.5298 | -10587941.2204 | -10799700.0448 | -11015694.0457 | -11236007.9266 | -11460728.0852 | -11689942.6469 | -11923741.4998 | -12162216.3298 | -12405460.6564 | -12653569.8695 | -12906641.2669 | -13164774.0923 | -13428069.5741 | -13696630.9656 | -13970563.5849 | -14249974.8566 | -14534974.3537 | -14825673.8408 | -15122187.3176 | -15424631.064 | -15733123.6853 | -16047786.159 | -16368741.8821 | -16696116.7198 | -17030039.0542
Electricity - Insurance Costs | [8 empty] | -10805673.8256 | -11021787.3021 | -11242223.0481 | -11467067.5091 | -11696408.8593 | -11930337.0365 | -12168943.7772 | -12412322.6527 | -12660569.1058 | -12913780.4879 | -13172056.0977 | -13435497.2196 | -13704207.164 | -13978291.3073 | -14257857.1334 | -14543014.2761 | -14833874.5616 | -15130552.0529 | -15433163.0939 | -15741826.3558 | -16056662.8829 | -16377796.1406 | -16705352.0634 | -17039459.1046 | -17380248.2867 | -18388789.86 | -18756565.6572 | 0
Foundation & Cables - Decommissioning Costs |  |  | 2052: -1930453417.1831
Turbines - Decommissioning Costs |  |  | 2052: -517703650.425
Wind energy source & Transport - Decommissioning Costs |  |  | 2052: -2448157067.6081
AC Substation - Decommissioning Costs |  |  | 2052: -271687025.0468
DC Collection Cable - Decommissioning Costs |  |  | 2052: -88960004.2299
AC Substation & Transport - Decommissioning Costs |  |  | 2052: -360647029.2768
DCAC Converter - Decommissioning Costs | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48611418.9065 | 0 | 0 | 0 | -86326330.1529
Mainland - Decommissioning Costs |  |  | 2052: -34060078.1083
Electricity - Decommissioning Costs | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48611418.9065 | 0 | 0 | 0 | -120386408.2613
AC Substation - OPEX | [8 empty] | -28412044.172 | -28980285.0554 | -29559890.7565 | -30151088.5716 | -30754110.3431 | -31369192.5499 | -31996576.4009 | -32636507.929 | -33289238.0875 | -33955022.8493 | -34634123.3063 | -35326805.7724 | -36033341.8878 | -36754008.7256 | -37489088.9001 | -38238870.6781 | -39003648.0917 | -39783721.0535 | -40579395.4746 | -41390983.3841 | -42218803.0518 | -43063179.1128 | -43924442.695 | -44802931.5489 | -45698990.1799 | -46612969.9835 | -319232254.43
DC Collection Cable - OPEX | [8 empty] | -372124589.9444 | -379567081.7433 | -387158423.3782 | -394901591.8458 | -402799623.6827 | -410855616.1563 | -419072728.4795 | -427454183.049 | -436003266.71 | -444723332.0442 | -453617798.6851 | -462690154.6588 | -471943957.752 | -481382836.907 | -491010493.6452 | -500830703.5181 | -510847317.5884 | -521064263.9402 | -531485549.219 | -542115260.2034 | -552957565.4074 | -564016716.7156 | -575297051.0499 | -586802992.0709 | -598539051.9123 | -610509832.9506 | -711680033.8395
AC Substation & Transport - OPEX | [8 empty] | -400536634.1164 | -408547366.7987 | -416718314.1347 | -425052680.4174 | -433553734.0257 | -442224808.7063 | -451069304.8804 | -460090690.978 | -469292504.7976 | -478678354.8935 | -488251921.9914 | -498016960.4312 | -507977299.6398 | -518136845.6326 | -528499582.5453 | -539069574.1962 | -549850965.6801 | -560847984.9937 | -572064944.6936 | -583506243.5875 | -595176368.4592 | -607079895.8284 | -619221493.745 | -631605923.6199 | -644238042.0923 | -657122802.9341 | -1030912288.2696
DCAC Converter - OPEX | [8 empty] | -4402126.8685 | -4490169.4059 | -4579972.794 | -4671572.2499 | -4765003.6949 | -4860303.7688 | -4957509.8442 | -5056660.041 | -5157793.2419 | -5260949.1067 | -5366168.0888 | -5473491.4506 | -5582961.2796 | -5694620.5052 | -5808512.9153 | -5924683.1736 | -6043176.8371 | -6164040.3738 | -6287321.1813 | -6413067.6049 | -6541328.957 | -6672155.5362 | -55417017.5534 | -6941710.6198 | -7080544.8322 | -11848711.9818 | -98412016.3743
Mainland - OPEX | [8 empty] | -213712769.7316 | -217987025.1262 | -222346765.6288 | -226793700.9413 | -231329574.9602 | -235956166.4594 | -240675289.7886 | -245488795.5843 | -250398571.496 | -255406542.9259 | -260514673.7844 | -265724967.2601 | -271039466.6053 | -276460255.9374 | -281989461.0562 | -287629250.2773 | -293381835.2829 | -299249471.9885 | -305234461.4283 | -311339150.6569 | -317565933.67 | -323917252.3434 | -330395597.3903 | -337003509.3381 | -343743579.5248 | -350618451.1153 | -391690898.246
Electricity - OPEX | [8 empty] | -218114896.6001 | -222477194.5321 | -226926738.4228 | -231465273.1912 | -236094578.6551 | -240816470.2282 | -245632799.6327 | -250545455.6254 | -255556364.7379 | -260667492.0326 | -265880841.8733 | -271198458.7108 | -276622427.885 | -282154876.4427 | -287797973.9715 | -293553933.451 | -299425012.12 | -305413512.3624 | -311521782.6096 | -317752218.2618 | -324107262.627 | -330589407.8796 | -385812614.9437 | -343945219.9579 | -350824124.3571 | -362467163.0971 | -490102914.6203
Foundation & Cables - OPEX | [8 empty] | -115359897.2441 | -117667095.189 | -120020437.0928 | -122420845.8346 | -124869262.7513 | -127366648.0063 | -129913980.9665 | -132512260.5858 | -135162505.7975 | -137865755.9135 | -140623071.0317 | -143435532.4524 | -146304243.1014 | -149230327.9634 | -152214934.5227 | -155259233.2132 | -158364417.8774 | -161531706.235 | -164762340.3597 | -168057587.1669 | -171418738.9102 | -174847113.6884 | -178344055.9622 | -181910937.0814 | -185549155.8231 | -189260138.9395 | -2123498758.9014
Turbines - OPEX | [8 empty] | -135348927.5144 | -138055906.0647 | -140817024.1859 | -143633364.6697 | -146506031.9631 | -149436152.6023 | -152424875.6544 | -155473373.1675 | -158582840.6308 | -161754497.4434 | -164989587.3923 | -168289379.1401 | -171655166.7229 | -175088270.0574 | -178590035.4585 | -182161836.1677 | -185805072.8911 | -189521174.3489 | -193311597.8359 | -197177829.7926 | -201121386.3884 | -205143814.1162 | -209246690.3985 | -213431624.2065 | -217700256.6906 | -222054261.8244 | -744198997.4859
Wind energy source & Transport - OPEX | [8 empty] | -250708824.7585 | -255723001.2536 | -260837461.2787 | -266054210.5043 | -271375294.7144 | -276802800.6087 | -282338856.6208 | -287985633.7533 | -293745346.4283 | -299620253.3569 | -305612658.424 | -311724911.5925 | -317959409.8244 | -324318598.0208 | -330804969.9813 | -337421069.3809 | -344169490.7685 | -351052880.5839 | -358073938.1955 | -365235416.9595 | -372540125.2986 | -379990927.8046 | -387590746.3607 | -395342561.2879 | -403249412.5137 | -411314400.764 | -2867697756.3873
Wind energy source & Transport - Divestment at end of project |  |  | 2052: 1311862930.56
Total Capex |  |  | 2052: -1136294137.0481
Revenues
Total hydrogen production |  | tons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 244871.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydrogen - Market Price Assumed | 2 | EUR / kg
Project - Sensitivity - Market Price Hydrogen | 100 | %
Revenues - Escalation Factor |  | factor | 1 | 1 | 1 | 1.02 | 1.0404 | 1.0612 | 1.0824 | 1.1041 | 1.1262 | 1.1487 | 1.1717 | 1.1951 | 1.219 | 1.2434 | 1.2682 | 1.2936 | 1.3195 | 1.3459 | 1.3728 | 1.4002 | 1.4282 | 1.4568 | 1.4859 | 1.5157 | 1.546 | 1.5769 | 1.6084 | 1.6406 | 1.6734 | 1.7069 | 1.741 | 1.7758 | 1.8114 | 1.8476 | 1.8845 | 1.9222 | 1.9607 | 1.9999 | 2.0399 | 2.0807 | 2.1223 | 2.1647 | 2.208 | 2.2522
Total Electricity Production |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 12243590.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electricity - Market Price Assumed | 70 | EUR / kWh
Project - Sensitivity - Market Price Electricity | 100 | %
Revenues - Escalation Factor |  | factor | 1 | 1 | 1 | 1.02 | 1.0404 | 1.0612 | 1.0824 | 1.1041 | 1.1262 | 1.1487 | 1.1717 | 1.1951 | 1.219 | 1.2434 | 1.2682 | 1.2936 | 1.3195 | 1.3459 | 1.3728 | 1.4002 | 1.4282 | 1.4568 | 1.4859 | 1.5157 | 1.546 | 1.5769 | 1.6084 | 1.6406 | 1.6734 | 1.7069 | 1.741 | 1.7758 | 1.8114 | 1.8476 | 1.8845 | 1.9222 | 1.9607 | 1.9999 | 2.0399 | 2.0807 | 2.1223 | 2.1647 | 2.208 | 2.2522
Project - Total Revenues |  | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457814142.5937 | 1486970425.4456 | 1516709833.9545 | 1547044030.6336 | 1577984911.2463 | 1609544609.4712 | 1641735501.6607 | 1674570211.6939 | 1708061615.9277 | 1742222848.2463 | 1777067305.2112 | 1812608651.3154 | 1848860824.3418 | 1885838040.8286 | 1923554801.6452 | 1962025897.6781 | 2001266415.6316 | 2041291743.9443 | 2082117578.8231 | 2123759930.3996 | 2166235129.0076 | 2209559831.5878 | 2253751028.2195 | 2298826048.7839 | 2344802569.7596 | 2391698621.1548 | 2439532593.5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energy losses
Total windpark capacity | 3000 | MW
Operational hours per year | 4380 | hours
Wind Energy - production per year | 13140000 | MWh
Wind energy - total production | 354780000 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 13140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inter-array cable transport loss | 1% | %
Wind energy to AC substation | 351232200 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 13008600 | 0 | 0 | 0
DC collection cable Transformation loss | 2% | %
AC Substation energy to DCAC station | 344207556 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Electricity to grid | 100% | %
Total electricity production | 344207556 | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 12748428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0